Санкт

-

Петербургский

национальный

исследовательский

университет

информационных

технологий

,

механики

и

оптики

УЧЕБНЫЙ

ЦЕНТР

ОБЩЕЙ

ФИЗИКИ

ФТФ

Санкт

-

Петербургский

национальный

исследовательский

университет

информационных

технологий

,

механики

и

оптики

УЧЕБНЫЙ

ЦЕНТР

ОБЩЕЙ

ФИЗИКИ

ФТФ

Группа 2.1.1                                                        К работе допущен    _____________________                                   Студент  Батманов Д. Е.		                   Работа выполнена __________________

Преподаватель  Горбенко А. П.		        Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по

лабораторной работе № 3.06

Изучение электрических свойств сегнетоэлектриков

- Цель работы.

1. Определение значений электрического смещения насыщения

𝐷𝑠, остаточной поляризации 𝑃𝑟, коэрцитивной силы 𝐸𝑐 для предельной петли гистерезиса сегнетоэлектрика.

2. Расчет диэлектрических потерь за цикл переполяризации сегнетоэлектрика.

3. Получение зависимостей смещения 𝐷 и диэлектрической проницаемости 𝜀 от напряженности электрического поля 𝐸.

4. Определение значений начальной и максимальной диэлектрической проницаемости.

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

Определение значений электрического смещения насыщения 𝐷𝑠, остаточной поляризации 𝑃𝑟, коэрцитивной силы 𝐸𝑐 для предельной петли гистерезиса сегнетоэлектрика, получение зависимостей смещения 𝐷 и диэлектрической проницаемости 𝜀 от напряженности электрического поля 𝐸, определение значений начальной и максимальной диэлектрической проницаемости

- Объект исследования.

Петля гистерезиса сегнетоэлектрика

- Метод экспериментального исследования.

Замер таких величин как напряжение координаты делений на картине петли гистерезиса

- Рабочие формулы и исходные данные.

6.  	Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационное поле | Цифровой | От 0 до 4 делений | 0,1 дел |

- Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

1. графический дисплей;

2. кнопка выбора режима работы «F»;

3. кнопка выбора шкалы «Шкл.»;

4. кнопка запоминания оцифрованного сигнала «Стоп»;

5. кнопка выбора температурного режима «Темп»;

6. кнопка управления генератором «Генер.»;

7. кнопка выбора коэффициента отклонения «Кус»;

8. кнопка уменьшения выбранной величины «–»;

9. кнопка увеличения выбранной величины «+»;

10. кнопка выключателя «Сеть»;

11. выход генератора;

12. вход тока 𝐼;

13. вход напряжения 𝑈1;

14. вход напряжения 𝑈2

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1timY6v_rSzISKMwCFT2s8u0dENN72SwvOijI6phIsxk/edit?usp=sharing

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Рассчитаем значение электрической индукции в состоянии насыщения DS по формуле

(1)

DS = C1S⋅UC1=0.024Клм2

Рассчитаем значение коэрцитивного поля ЕС по формуле (2)

ЕС =308000Вм

Рассчитаем значение остаточной поляризации Pr :

Pr = Dr ≈ 5 мКл/м2

По формулам (1) и (2) и записанных в Таблице 1 значений коэффициентов усиления 𝐾𝑥 и 𝐾𝑦 заполним колонки 𝐸 и 𝐷, рассчитав значения напряженности электрического поля и электрической индукции

Рассчитаем значения диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика для всех значений напряженности электрического поля по формуле

Для первого измерения:

Ɛ = 8800,777

Найдем с помощью графика Ɛ= Ɛ(Е) максимальное значение диэлектрической проницаемости Ɛмакс

Ɛмакс =8800,777

εнач≈2310,2 - значение получено путем экстраполяции графика

Определим напряженность 𝐸, которому соответствует Ɛмакс

Е = 184000 В/м

10. Расчет погрешностей:

Абсолютная погрешность определяется ценой деления осциллографа:

ΔDS=ΔPr=23⋅0.1=0.067дел

∆EC=8320Вм

ΔDs=ΔPr=0.677мКлм2

Относительная погрешность:

εEC=∆ECEC;εEC=8320308000=0.27=27%

εDS=∆DSDr;εDS=0.6720=0.034=3,4%

εPr=∆PrPr;εPr=0.675=13,4%

11.	Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

График 1. Зависимость вектора электрического смещения от напряжённости D = D(E)

График 2.

Зависимость диэлектрической проницаемости от напряжённости Ɛ = Ɛ(Е)

13.	Выводы и анализ результатов работы.

Зависимость электрической индукции (смещения) от напряжённости электрического поля в сегнетоэлектрике нелинейная: сначала функция медленно растёт, затем её рост ускоряется, а потом плавно начинает замедляться.

Диэлектрическая проницаемость так же зависит нелинейно от напряжённости – сначала с ростом напряжённости растёт и диэлектрическая проницаемость, но в какой-то момент она достигает своего максимального значения и далее медленно убывает.